**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в ноябре 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Отключаемое оборудование** | **Дата отключения** | **Потребитель** |
|  | **РП-21** |  |  |
| 1. | **Секция ф.43, ТН-1** (ячейка ф.ТП -21/1 Т-1, ТП-21/2 Т-3, ячейки ф. Н-1,Н-2,Н-3, Н-4) | 01.11.23 | АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» |
| 2. | Ячейка фидера Н-2 | 02.11.23 |
| 3. | Ячейка фидера Н-3 | 03.11.23 |
| 4. | Ячейка фидера Н-4 | 07.11.23 |
| 5. | Ячейка фидера 58 | 08.11.23 | – |
| 6. | **Секция фидера 20, ТН-2** (ячейка ф. ТП-21/1 Т-2, ячейка ф.ТП-21/2 Т-4, ячейки ф.Н-5,Н-6 Н-7,Н-8) | 09.11.23 | АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» |
| 7. | Ячейка фидера 20, ТСН-2 | 10.11.23 | – |
| 8. | Ячейка фидера ТП-21/1 Т-2 | 13.11.23 | АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» |
| 9. | Ячейка фидера ТП-21/2 Т-4 | 14.11.23 |
| 10. | Ячейка фидера Н-5 | 15.11.23 |
| 11. | Ячейка фидера Н-6 | 16.11.23 |
| 12. | Ячейка фидера Н-8 | 17.11.23 |
| 13. | Ячейка фидера 21-31 | 20.11.23 | – |
| 14. | Ячейка фидера 21-32 | 21.11.23 | – |
| 15. | Ячейка СВ | 22.11.23 | – |
|  |  |  |  |
|  | **РТП-8** |  |  |
| 16. | Ячейка фидера КВ-1 | 23.11.23 | – |
| 17. | Трансформатор ТКВ-1 | 24.11.23 | – |
| 18. | Ячейка фидера КВ-2 | 27.11.23 | – |
| 19. | Трансформатор ТКВ-2 | 28.11.23 | – |
| 20. | Ячейка фидера ТП-8/3 Т-1 | 29.11.23 | – |
| 21. | Ячейка фидера ТП-8/3 Т-2 | 30.11.23 | – |