## 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2023 | год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
1 |  | 0 |  | 272
2 |  | 0 |  | 271
3 |  | 0 |  | 272
4 |  | 0 |  | 272
5 |  | 0 |  | 273
6 |  | 0 |  | 280
7 |  | 0 |  | 280
8 |  | 0 |  | 281
9 |  | 0 |  | 282
10 |  | 0 |  | 284
11 |  | 0 |  | 285
12 |  | 0 |  | 286
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2022 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 |  | 286
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
286
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.5 (hidden)
(Образец)
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2016 факт | 2017 факт |  | 2018 факт | 2019 факт | 2020
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0.176
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 0.98 | 1 |  | 1 | 1 | 0.807
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) |  |  |  |  | 0.9233 | 0.9 |  | 0.92 | 0.915 | 0.916
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 факт | 2021 факт |  | 2022 факт | 2023 факт | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0 | 0.2636 |  | 0 | 0 | 0.086549
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0 | 0.02247 |  | 0 | 0 | 0.0073777
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.7 (2)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.042601 | 0.041962 |  | 0.041333 | 0.040713 | 0.040102
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.0036445 | 0.0035898 |  | 0.003536 | 0.0034829 | 0.0034307
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 151.595 |  | № инв.карточек: 00000167, 00000168, 00000162, 000001174, 00001392, 00001393, 00000122, 000001337, 00000128, 00000129, 000001180, 00001397, 000001409, 00001124, 00000121, 00000123, 00001109, 00001110, 000001263, 000001259, 000001321, 000001256, 00000314, 000001322, 000001264, 000001179, 000001241, 000001178, 000001177, 00001394, 00000504, 000001095, 00000278, 000001123, 00000171, 000001242, 000001243, 000001023, 000001024, 00000138, 00000139, 00000120, 000001086, 00001176, 00001175, 00000291, 00000293, 00000296, 00001395, 00001396, 000001290, 000001276, 000001291, 000001297, 000001408, 000001419, 000001417, 000001296, 000001300, 000001285, 000001286, 000001280, 000001292, 000001294, 000001295, 000001289, 00001398, 00001399, 00000279, 000001365, 000001366, 000001368, 000001369, 00000375, 00000153, 000001091, 000001043, 000001331, 000001093, 000001089, 000001041, 000001253, 000001087, 000001092, 000001085, 000001239, 000001088, 000001240, 00000297, 000001090, 000001281, 000001282, 000001449, 000001456, 000001462, 000001465, 000001478
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 151.595 |  | № инв.карточек: 00000167, 00000168, 00000162, 000001174, 00001392, 00001393, 00000122, 000001337, 00000128, 00000129, 000001180, 00001397, 000001409, 00001124, 00000121, 00000123, 00001109, 00001110, 000001263, 000001259, 000001321, 000001256, 00000314, 000001322, 000001264, 000001179, 000001241, 000001178, 000001177, 00001394, 00000504, 000001095, 00000278, 000001123, 00000171, 000001242, 000001243, 000001023, 000001024, 00000138, 00000139, 00000120, 000001086, 00001176, 00001175, 00000291, 00000293, 00000296, 00001395, 00001396, 000001290, 000001276, 000001291, 000001297, 000001408, 000001419, 000001417, 000001296, 000001300, 000001285, 000001286, 000001280, 000001292, 000001294, 000001295, 000001289, 00001398, 00001399, 00000279, 000001365, 000001366, 000001368, 000001369, 00000375, 00000153, 000001091, 000001043, 000001331, 000001093, 000001089, 000001041, 000001253, 000001087, 000001092, 000001085, 000001239, 000001088, 000001240, 00000297, 000001090, 000001281, 000001282, 000001449, 000001456, 000001462, 000001465, 000001478
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1) |  | 100
100
3 |  |  | Максимальное за год число точек поставки, шт. |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) |  | Договор №08-547 от 01.01.08; Договор №ДП-2 от 31.12.14; Договор №КСК-ОУ/П-2 от 29.08.16; Договор №КСК-ОУ/П-1 от 01.10.16.
286
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 1223 |  | № инв.карточек: 000000622, 00000402, 000001404, 000001301, 000001302, 000000609, 000001252, 000001338, 000001333, 000001354, 000001271, 000001329, 000001124, 000001409, 000000580, 000001273, 000001255, 000001323, 000001261, 000001359, 000001370, 00000504, 000001095, 000001123, 000001334, 000000628, 000001086, 000000500, 000001406, 000001251, 000001387, 000001182, 000001297, 000001407, 0000001418, 000001416, 000001415, 00001183, 000001300, 000001300, 000001283, 000001284, 000001287, 000001288, 000001293, 000001042, 000001190, 000001189, 000001223, 000001224, 000001476, 000001448, 000001445, 000001467, 000001481
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 16.6
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
5
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 2.1
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 17 |  | 17 | 100 | прямая |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 7 |  | 7 | 100 | прямая |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 4 |  | 4 | 100 | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 0 | прямая |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  |  | 100 | обратная |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 3 |  | 3 | 100 | обратная |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  | 2
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.2
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 10 |  | 10 | 100 | обратная |  | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  | - |  | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 30 |  | 30 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 30 |  | 30 | 100 | - |  | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.5
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 2 |  | 2 | 100 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100 | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - |  | - | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт |  | 2023 факт | 2024
| Ин |  |  | 2.06 | 2.06 | 2 |  | 2 | 2
| 1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
1.2. а)
1.2. б)
1.2. в)
1.2. г)
| 2. |  |  | 2.3333 | 2.3333 | 2 |  | 2 | 2
| 2.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.3. |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 2
| 3. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 4. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 6. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 6.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 6.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| Ис |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43
| 1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 1.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 1.2. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
1.2. а)
1.2. б)
| 1.3. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 2. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 2.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 3. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 3.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 3.2. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 4. |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
| 4.1. |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
| Рс |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.3. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.4. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.5. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.6. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 3. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 3.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 3.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
3.2. а)
3.2. б)
3.2. в)
| 4. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 4.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  | 0.907 | 0.907 | 0.901 |  | 0.901 | 0.901
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2023 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 16
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2023 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 16
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | 2023 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
1.6
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | -
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | -
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
-
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 1
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 5.1
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  |  | присоединение к сети, в период |  | 2023 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | [5 empty] | 16
| Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | [5 empty] | 16
| Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | [5 empty] | 0
Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | 12 |  |  | месяцев |  | 2023 |  |  |  | года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | ТП-2/1 | 6 | 08,15 2023.01.23 |  | 16,15 2023.01.23 |  | П | 8 | ТП | - | - |  | 3 |  |  | - | - |  | 3 |  | - | - |  |  | - | 3 | - | 12.7 | - | - | - | - | 0
2 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | РТП-3 | 6 | 08,40, 2023.02.06 |  | 15,40, 2023.02.06 |  | П | 7 | ТП | - | - |  | 1 |  |  | - | - |  | 1 |  | - | - |  |  | - | 1 | - | 80.5 | - | - | - | - | 0
3 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | РТП-3 | 6 | 08,30, 2023.02.10 |  | 15,40, 2023.02.10 |  | П | 7.1 | ТП | - | - |  | 1 |  |  | - | - |  | 1 |  | - | - |  |  | - | 1 | - | 100.8 | - | - | - | - | 0
4 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | ТП-58/5 | 10 | 08,10, 2023.03.14 |  | 14,10, 2023.03.14 |  | П | 6 | ТП | - | - |  | 1 |  |  | - | - |  | 1 |  | - | - |  |  | - | 1 | - | 350 | - | - | - | - | 0
5 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | КЛ | ф.107 | 10 | 00,15, 2023.04.14 |  | 00,15, 2023.04,14 |  | В | 0 | КЛ | - | - |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Акт №1 от 14.04.23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
6 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | КТП-32/3 | 6 | 09,00, 2023.04.27 |  | 16,00, 2023.04.27 |  | П | 7 | ТП | - | - |  | 1 |  |  | - | - |  | 1 |  | - | - |  |  | - | 1 | - | 40 | - | - | - | - | 0
7 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | ТП-6/7 | 6 | 08,50, 2023.07.03 |  | 16,50, 2023.07.03 |  | П | 8 | ТП | - | - |  | 3 |  |  | - | - |  | 3 |  | - | - |  |  | - | 3 | - | 34.1 | - | - | - | - | 0
8 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | РТП-8 | 6 | 08,15, 2023.12.25 |  | 15,40, 2023.12.25 |  | П | 7.25 | ТП | - | - |  | 2 |  |  | - | - |  | 2 |  | - | - |  |  | - | 2 | - | 98 | - | - | - | - | 0
9 |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ТП | РТП-8 | 6 | 08,25, 2023.12.26 |  | 15,55, 2023.12.25 |  | П | 7.25 | ТП | - | - |  | 3 |  |  | - | - |  | 3 |  | - | - |  |  | - | 3 | - | 45 | - | - | - | - | 0
…
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | х | х | х |  | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 761.1 | - | х | х | х | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 0 | х | х | х |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 761.1 | - | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 0 | х | х | х |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 | 0 | х | х | х |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
[7 empty] | Начальник ПТО | [7 empty] | Береснев А. В.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [14 empty] | 12 |  | месяцев |  | 2023 |  | года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) |  | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | РП-2 |  | ф.2/1 Т-1, ф.2/1 Т-2 | ТП-2/1 | 6 | - | 0.4 | 3 | - | - |  | 3 | - |  | - |  | - |  | 3 |  | -
2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ГРУ-6 кВ БТЭЦ-2, РП-21 |  | ф.9, ф.21-31 | яч.3 РТП-3 | 6 | - | 6 | 1 | - | - |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | -
3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ГРУ-6 кВ БТЭЦ-2, РП-21 |  | ф.9, ф.21-31 | яч.16 РТП-3 | 6 | - | 6 | 1 | - | - |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | -
4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ПС-346 (ГПП-6) |  | ф.6-08 | ТП-58/5 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | -
5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ПС-6 "Колпино" |  | ф.107, ф.207 | ТП-76 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - |  | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  | -
6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | РП-32 |  | ф.32/3 | КТПН-32/3 | 6 | - | 0.4 | 1 | - | - |  | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  | -
7 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | РТП-6 |  | ф.6/7 Т-5 | ТП-6/7 | 6 | - | 0.4 | 3 | - | - |  | 3 | - |  | - |  | - |  | 3 |  | -
8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ГРУ-6 кВ БТЭЦ-2, РП-21 |  | ф.8, ф.21-06 | РТП-8 | 6 | ф.Т-1 | 0.4 | 2 | - | - |  | 2 | - |  | - |  | - |  | 2 |  | -
9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ГРУ-6 кВ БТЭЦ-2, РП-21 |  | ф.8, ф.21-06 | РТП-8 | 6 | ф.Т-2 | 0.4 | 3 | - | - |  | 3 | - |  | - |  | - |  | 3 |  | -
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  | Береснев А. В.
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.2
Форма 8.2. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 Формы 8.1 (∑ столбец 9 * столбец 22)
0
Начальник ПТО |  |  | Береснев А. В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
286
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
24
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
186
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
76
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.38934
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0.055944
Начальник ПТО |  | Береснев А. В.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись