## 21.12.2022
АО "КСК"
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21 декабря 2022 (0 час - 23 час)
ПС 110 кВ ПС-310, ПС-346
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), средство компенсации реакт-й мощности (СКРМ). Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 21 декабря 2022 г.
[6 empty] | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.8 |  |  | 115.8 |  |  | 116 |  |  | 116.1 |  |  | 116.1 |  |  | 116.3 |  |  | 115.9 |  |  | 115.5 |  |  | 115.3 |  |  | 114.7 |  |  | 114.7 |  |  | 114.6 |  |  | 115 |  |  | 114.9 |  |  | 114.7 |  |  | 114.8 |  |  | 114.8 |  |  | 114.7 |  |  | 114.9 |  |  | 115.1 |  |  | 115.6 |  |  | 115.3 |  |  | 115.5 |  |  | 115
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.6 |  |  | 115.8 |  |  | 115.8 |  |  | 115.8 |  |  | 115.7 |  |  | 115.9 |  |  | 115.5 |  |  | 115.3 |  |  | 115.1 |  |  | 114.3 |  |  | 114.3 |  |  | 114.6 |  |  | 114.8 |  |  | 114.8 |  |  | 114.4 |  |  | 114.6 |  |  | 114.8 |  |  | 114.6 |  |  | 114.8 |  |  | 114.8 |  |  | 115.2 |  |  | 115.2 |  |  | 115.3 |  |  | 114.8
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 3.03 | 2.2 | 22.1 | 2.8 | 1.54 | 16.9 | 3.17 | 2.03 | 15.6 | 3.22 | 2.28 | 22.6 | 3.97 | 2.49 | 23.4 | 3.93 | 2.51 | 24.9 | 3.69 | 2.27 | 17.6 | 4.26 | 2.58 | 22.4 | 3.75 | 2.62 | 28.1 | 4.45 | 2.69 | 27 | 3.62 | 2.74 | 27.9 | 4.07 | 2.75 | 20.5 | 4.06 | 2.9 | 25.6 | 4.36 | 2.91 | 29.3 | 3.43 | 2.32 | 20.8 | 4.03 | 2.93 | 23.2 | 3.34 | 2.84 | 23.6 | 3.51 | 2.79 | 22.1 | 3.97 | 2.6 | 26.3 | 3.17 | 2.29 | 16.6 | 4.05 | 2.54 | 24.7 | 3.83 | 2.49 | 24.8 | 3.92 | 2.48 | 22.4 | 2.87 | 2.31 | 18.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -1.36 | -0.84 | 156.2 | -1.39 | -0.85 | 173.8 | -1.34 | -0.84 | 169.8 | -1.32 | -0.78 | 164.2 | -1.31 | -0.78 | 150.6 | -1.32 | -0.8 | 168 | -1.31 | -0.76 | 209.8 | -1.65 | -0.93 | 201.8 | -1.78 | -1.06 | 223.2 | -1.83 | -1.07 | 216.6 | -1.89 | -1.31 | 229.4 | -1.78 | -1.17 | 199.4 | -1.8 | -1.26 | 200.2 | -1.96 | -1.34 | 233.6 | -1.81 | -1.25 | 197.8 | -1.73 | -1.18 | 193.2 | -1.72 | -1.19 | 147 | -1.62 | -1.03 | 139 | -1.52 | -0.9 | 144.2 | -1.45 | -0.81 | 139.2 | -1.53 | -0.89 | 137.4 | -1.49 | -0.89 | 151.8 | -1.47 | -0.86 | 169.8 | -1.42 | -0.84 | 144.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -1.6 | -1.2 | 183.2 | -1.34 | -0.55 | 134.4 | -1.76 | -1.03 | 135.6 | -1.84 | -1.33 | 200.8 | -2.58 | -1.5 | 294.2 | -2.54 | -1.5 | 310.6 | -2.31 | -1.31 | 310.4 | -2.54 | -1.44 | 292.4 | -1.91 | -1.37 | 317.2 | -2.55 | -1.4 | 326.6 | -1.66 | -1.24 | 213 | -2.21 | -1.37 | 295 | -2.19 | -1.44 | 188.2 | -2.33 | -1.35 | 348.4 | -1.55 | -0.9 | 161.2 | -2.23 | -1.54 | 200 | -1.54 | -1.47 | 184.8 | -1.83 | -1.57 | 215.6 | -2.38 | -1.5 | 313 | -1.65 | -1.31 | 159.6 | -2.44 | -1.44 | 280.2 | -2.28 | -1.41 | 296 | -2.38 | -1.41 | 184 | -1.38 | -1.31 | 203.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 1.64 | 1.02 | 9.5 | 1.65 | 1.1 | 9.7 | 1.64 | 1.06 | 9.6 | 1.65 | 1.05 | 9.8 | 1.62 | 1.05 | 9.8 | 1.68 | 1.04 | 9.8 | 1.64 | 0.97 | 9.5 | 2.13 | 1.59 | 9.7 | 2.68 | 2.28 | 17 | 3.18 | 2.77 | 21 | 3.29 | 2.73 | 22 | 3 | 2.11 | 18.9 | 3.09 | 2.57 | 14.2 | 3.2 | 2.73 | 21.5 | 3.2 | 2.8 | 22.7 | 2.96 | 2.74 | 23.3 | 2.92 | 2.69 | 19.2 | 2.84 | 2.52 | 20.1 | 2.68 | 2.42 | 19.7 | 2.46 | 1.92 | 16.3 | 2.71 | 2.5 | 18.2 | 2.7 | 2.41 | 19.7 | 1.86 | 1.59 | 14.6 | 1.65 | 1.09 | 10.3
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -0.7536 | -0.4048 | 70 | -0.79 | -0.4992 | 88.4 | -0.8848 | -0.5187 | 105.2 | -0.7791 | -0.441 | 77.6 | -0.7905 | -0.4452 | 95 | -0.9016 | -0.4675 | 105.5 | -0.7222 | -0.3542 | 129.2 | -1.1948 | -0.84 | 124.1 | -1.1223 | -0.9405 | 140.6 | -1.0885 | -0.8481 | 147.9 | -1.5504 | -1.27 | 167.4 | -1.7052 | -1.1136 | 264.4 | -1.6912 | -1.3328 | 120.6 | -1.8467 | -1.4616 | 252 | -1.7528 | -1.4728 | 219.4 | -1.856 | -1.6575 | 252.7 | -1.254 | -1.1295 | 118.8 | -1.7728 | -1.5444 | 206.4 | -1.044 | -0.9184 | 137 | -1.272 | -0.8976 | 155.5 | -1.2144 | -1.0763 | 141.5 | -1.2144 | -0.9812 | 163.6 | -0.99 | -0.7866 | 126.8 | -0.8532 | -0.5035 | 104
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -0.8164 | -0.4752 | 75.9 | -0.79 | -0.4608 | 88.4 | -0.6952 | -0.3913 | 82.7 | -0.8109 | -0.459 | 80.7 | -0.7595 | -0.3948 | 91.3 | -0.7084 | -0.3825 | 82.9 | -0.8478 | -0.4158 | 151.6 | -0.8652 | -0.56 | 89.9 | -1.4877 | -1.1495 | 186.4 | -2.0215 | -1.7219 | 274.6 | -1.6796 | -1.27 | 181.4 | -1.2348 | -0.8064 | 191.4 | -1.3288 | -1.0472 | 94.8 | -1.2833 | -1.0584 | 175.1 | -1.3772 | -1.1572 | 172.4 | -1.044 | -0.8925 | 142.2 | -1.596 | -1.3805 | 151.2 | -0.9972 | -0.7956 | 116.1 | -1.566 | -1.3216 | 205.5 | -1.128 | -0.8624 | 137.9 | -1.4256 | -1.2137 | 166.2 | -1.4256 | -1.2488 | 192.1 | -0.81 | -0.5934 | 103.8 | -0.7268 | -0.4465 | 88.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.8 |  |  | 116 |  |  | 115.9 |  |  | 116.1 |  |  | 116 |  |  | 115.9 |  |  | 115.9 |  |  | 115.6 |  |  | 115.1 |  |  | 114.9 |  |  | 114.6 |  |  | 114.7 |  |  | 114.8 |  |  | 114.8 |  |  | 114.8 |  |  | 114.9 |  |  | 114.6 |  |  | 114.9 |  |  | 114.7 |  |  | 115.1 |  |  | 115.1 |  |  | 115.3 |  |  | 115.4 |  |  | 115.2
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 117.9 |  |  | 118.3 |  |  | 118.2 |  |  | 118.5 |  |  | 118.5 |  |  | 118.5 |  |  | 118.1 |  |  | 117.5 |  |  | 117.1 |  |  | 116.9 |  |  | 117.3 |  |  | 117.2 |  |  | 117.1 |  |  | 117 |  |  | 116.9 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117.1 |  |  | 117.2 |  |  | 117.3 |  |  | 117.7 |  |  | 117.5 |  |  | 117.8 |  |  | 117.8
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.6 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 2.8 | 1.02 | 15.5 | 2.69 | 0.85 | 14 | 2.71 | 0.92 | 13.2 | 2.77 | 0.95 | 14.7 | 2.79 | 1.03 | 14.7 | 2.81 | 1.02 | 14.5 | 2.76 | 0.95 | 14.4 | 2.75 | 1.07 | 15.2 | 3.02 | 1.48 | 16.1 | 3.14 | 1.64 | 17.4 | 3.19 | 1.61 | 18 | 3.01 | 1.24 | 16.1 | 3.28 | 1.68 | 18.4 | 3.21 | 1.59 | 18.8 | 2.87 | 1.3 | 18 | 2.77 | 1.14 | 15.3 | 2.66 | 1.17 | 15.4 | 2.84 | 1.59 | 14.9 | 2.74 | 1.33 | 15.8 | 2.54 | 1.19 | 13.8 | 2.64 | 1.31 | 13.9 | 2.87 | 1.44 | 15.7 | 2.76 | 1.48 | 17.8 | 2.48 | 0.92 | 13.4
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 6 | -1.46 | -0.6 | 85.4 | -1.35 | -0.49 | 76.2 | -1.36 | -0.56 | 71.4 | -1.43 | -0.64 | 75.2 | -1.43 | -0.64 | 87.4 | -1.45 | -0.65 | 95.6 | -1.42 | -0.64 | 82.4 | -1.24 | -0.53 | 84.8 | -1.25 | -0.6 | 80.1 | -1.29 | -0.61 | 89.3 | -1.35 | -0.65 | 84.6 | -1.36 | -0.66 | 76.6 | -1.5 | -0.67 | 82.3 | -1.45 | -0.64 | 80.2 | -1.19 | -0.49 | 78.4 | -1.21 | -0.52 | 77.5 | -1.18 | -0.47 | 80 | -1.27 | -0.55 | 67.4 | -1.31 | -0.63 | 72 | -1.26 | -0.61 | 83.2 | -1.31 | -0.62 | 76.2 | -1.49 | -0.71 | 87.2 | -1.51 | -0.73 | 116.8 | -1.34 | -0.52 | 76.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 6 | -1.28 | -0.28 | 76.2 | -1.28 | -0.21 | 68.8 | -1.28 | -0.2 | 74.8 | -1.28 | -0.13 | 69.2 | -1.3 | -0.2 | 75.2 | -1.3 | -0.21 | 71.6 | -1.28 | -0.14 | 72.2 | -1.46 | -0.39 | 70.4 | -1.7 | -0.73 | 95.6 | -1.79 | -0.88 | 95.7 | -1.78 | -0.79 | 117.4 | -1.59 | -0.43 | 96.2 | -1.72 | -0.84 | 105.6 | -1.7 | -0.79 | 108.3 | -1.62 | -0.65 | 110 | -1.5 | -0.47 | 89.3 | -1.43 | -0.56 | 84.6 | -1.52 | -0.88 | 90 | -1.37 | -0.55 | 83.6 | -1.22 | -0.43 | 70 | -1.27 | -0.53 | 72.2 | -1.32 | -0.57 | 82.4 | -1.19 | -0.59 | 81 | -1.08 | -0.25 | 66.6
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 2.42 | 1.5 | 13.9 | 2.2 | 1.22 | 13.1 | 2.38 | 1.44 | 12.3 | 2.44 | 1.63 | 14 | 2.48 | 1.63 | 14.7 | 2.45 | 1.57 | 14.5 | 2.42 | 1.51 | 14.4 | 2.66 | 1.61 | 15.4 | 2.98 | 1.86 | 16.5 | 2.89 | 1.75 | 17.9 | 3 | 1.81 | 18.2 | 2.87 | 1.64 | 15.7 | 2.62 | 1.56 | 15.1 | 2.64 | 1.53 | 14.8 | 2.64 | 1.4 | 15.8 | 2.76 | 1.61 | 15 | 2.67 | 1.48 | 16.6 | 2.77 | 1.61 | 15.5 | 2.73 | 1.6 | 16.1 | 2.66 | 1.58 | 15.9 | 2.68 | 1.61 | 15.6 | 2.5 | 1.57 | 14.9 | 2.41 | 1.48 | 14.5 | 2.3 | 1.18 | 13.4
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 6 | -1.01 | -0.57 | 62 | -0.76 | -0.26 | 48 | -0.95 | -0.5 | 41.2 | -1.03 | -0.68 | 66.4 | -1.05 | -0.67 | 67.2 | -1.03 | -0.62 | 66 | -1.03 | -0.61 | 71.8 | -1.25 | -0.74 | 62 | -1.3 | -0.82 | 74.3 | -1.28 | -0.77 | 81.6 | -1.29 | -0.8 | 82.4 | -1.3 | -0.73 | 88.6 | -1.05 | -0.62 | 87.1 | -1.03 | -0.56 | 58.3 | -1.08 | -0.4 | 62.8 | -1.28 | -0.69 | 70.9 | -1.2 | -0.58 | 74.6 | -1.33 | -0.73 | 73.6 | -1.31 | -0.74 | 82.8 | -1.3 | -0.76 | 88.8 | -1.28 | -0.73 | 78 | -1.05 | -0.65 | 63 | -1.01 | -0.6 | 69.6 | -0.93 | -0.35 | 58.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 6 | -1.33 | -0.74 | 78.2 | -1.36 | -0.76 | 87.4 | -1.34 | -0.74 | 83.6 | -1.32 | -0.75 | 82 | -1.35 | -0.76 | 83.2 | -1.34 | -0.75 | 81 | -1.3 | -0.7 | 84.8 | -1.33 | -0.67 | 76.6 | -1.6 | -0.85 | 83.3 | -1.53 | -0.78 | 99.3 | -1.64 | -0.82 | 101.2 | -1.5 | -0.72 | 102.4 | -1.5 | -0.76 | 100.3 | -1.54 | -0.79 | 95.1 | -1.48 | -0.82 | 100 | -1.4 | -0.74 | 83.2 | -1.39 | -0.71 | 81.8 | -1.36 | -0.7 | 86.8 | -1.33 | -0.66 | 82 | -1.28 | -0.62 | 75.8 | -1.32 | -0.68 | 81.4 | -1.36 | -0.74 | 85.6 | -1.31 | -0.7 | 80.4 | -1.28 | -0.65 | 77
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Для трансформаторов в столбце 3 допустимы только следующие значения: "ВН","СН","НН","РПН","ПБВ","НН1","НН2".

## 25.12.2022
АО "КСК"
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 25 декабря 2022 (0 час - 23 час)
ПС 110 кВ ПС-310, ПС-346
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), средство компенсации реакт-й мощности (СКРМ). Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 25 декабря 2022 г.
[6 empty] | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 116.1288 |  |  | 115.6502 |  |  | 115.9237 |  |  | 116.2607 |  |  | 116.36 |  |  | 116.4626 |  |  | 116.3063 |  |  | 116.2705 |  |  | 116.1321 |  |  | 116.0425 |  |  | 116.0851 |  |  | 116.1584 |  |  | 115.9907 |  |  | 116.2039 |  |  | 115.9516 |  |  | 116.186 |  |  | 116.147 |  |  | 115.8849 |  |  | 115.9628 |  |  | 116.4853 |  |  | 116.3437 |  |  | 116.4088 |  |  | 116.2493 |  |  | 116.2558
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.5802 |  |  | 115.5802 |  |  | 115.6258 |  |  | 116.1695 |  |  | 116.1891 |  |  | 116.2688 |  |  | 116.1207 |  |  | 115.9742 |  |  | 116.1451 |  |  | 115.7805 |  |  | 116.2446 |  |  | 115.9239 |  |  | 116.0721 |  |  | 115.9093 |  |  | 115.8523 |  |  | 115.9825 |  |  | 115.95 |  |  | 116.0265 |  |  | 116.0328 |  |  | 116.137 |  |  | 116.1239 |  |  | 115.9888 |  |  | 116.1239 |  |  | 115.8521
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1813 |  |  | 6.189 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2167 |  |  | 6.2222 |  |  | 6.2188 |  |  | 6.2198 |  |  | 6.2125 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.1994 |  |  | 6.1841 |  |  | 6.164 |  |  | 6.1606 |  |  | 6.164 |  |  | 6.164 |  |  | 6.1786 |  |  | 6.1547 |  |  | 6.1734 |  |  | 6.2049 |  |  | 6.2073 |  |  | 6.226 |  |  | 6.2236 |  |  | 6.2285 |  |  | 6.2104
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1786 |  |  | 6.2094 |  |  | 6.2149 |  |  | 6.1945 |  |  | 6.2049 |  |  | 6.1931 |  |  | 6.2021 |  |  | 6.2046 |  |  | 6.1865 |  |  | 6.1613 |  |  | 6.1519 |  |  | 6.1432 |  |  | 6.1443 |  |  | 6.1588 |  |  | 6.1727 |  |  | 6.1654 |  |  | 6.1647 |  |  | 6.1644 |  |  | 6.2316 |  |  | 6.2049 |  |  | 6.2049 |  |  | 6.2132 |  |  | 6.2177 |  |  | 6.1959
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2213 |  |  | 6.219 |  |  | 6.24 |  |  | 6.2467 |  |  | 6.2522 |  |  | 6.2388 |  |  | 6.2598 |  |  | 6.2525 |  |  | 6.2225 |  |  | 6.2194 |  |  | 6.2041 |  |  | 6.204 |  |  | 6.1806 |  |  | 6.204 |  |  | 6.204 |  |  | 6.1986 |  |  | 6.1847 |  |  | 6.2034 |  |  | 6.2249 |  |  | 6.2273 |  |  | 6.256 |  |  | 6.2436 |  |  | 6.2585 |  |  | 6.2304
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2186 |  |  | 6.2494 |  |  | 6.2449 |  |  | 6.2145 |  |  | 6.2349 |  |  | 6.2131 |  |  | 6.2321 |  |  | 6.2346 |  |  | 6.2265 |  |  | 6.2013 |  |  | 6.1919 |  |  | 6.1732 |  |  | 6.1843 |  |  | 6.1788 |  |  | 6.2127 |  |  | 6.1854 |  |  | 6.2047 |  |  | 6.1844 |  |  | 6.2716 |  |  | 6.2249 |  |  | 6.2349 |  |  | 6.2532 |  |  | 6.2577 |  |  | 6.2359
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 2.6761 | 1.88 | 21.6527 | 2.4411 | 1.767 | 14.6477 | 3.1918 | 2.4244 | 14.5781 | 3.0061 | 2.237 | 16.8156 | 2.9366 | 2.1173 | 16.2827 | 2.8662 | 2.2678 | 22.82 | 2.8046 | 2.1868 | 15.5861 | 2.581 | 1.7697 | 16.3477 | 2.4684 | 1.7125 | 17.4347 | 2.8908 | 2.3945 | 18.902 | 3.124 | 2.3989 | 24.162 | 3.0589 | 2.3294 | 19.8316 | 2.8318 | 2.2695 | 26.1577 | 2.3531 | 1.5233 | 19.2222 | 2.3558 | 1.481 | 20.1545 | 2.4746 | 1.7714 | 17.3537 | 2.6277 | 1.731 | 18.9887 | 2.5687 | 1.6685 | 19.0132 | 2.4816 | 1.7706 | 18.0343 | 3.0131 | 2.2713 | 20.1267 | 3.0791 | 2.2079 | 21.9627 | 2.5476 | 2.1111 | 15.635 | 3.153 | 2.2194 | 16.7017 | 3.1099 | 2.207 | 14.4039
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -1.5408 | -1.0296 | 208.2 | -1.4436 | -0.9504 | 155.6 | -1.404 | -0.936 | 105.2 | -1.3212 | -0.7812 | 152.8 | -1.2672 | -0.666 | 144.8 | -1.314 | -0.8352 | 143.6 | -1.2276 | -0.7524 | 139.8 | -1.2492 | -0.6516 | 145.6 | -1.3068 | -0.6984 | 168.2 | -1.3644 | -0.8316 | 158.8 | -1.314 | -0.81 | 154.2 | -1.3068 | -0.7992 | 200.6 | -1.2816 | -0.756 | 202.8 | -1.2852 | -0.6948 | 190.4 | -1.3032 | -0.756 | 184.8 | -1.3968 | -0.9864 | 159.8 | -1.4796 | -0.9288 | 192 | -1.3968 | -0.864 | 171.2 | -1.3896 | -0.954 | 166.6 | -1.3428 | -0.8172 | 158.6 | -1.3032 | -0.7416 | 139 | -1.3212 | -0.7344 | 133.8 | -1.3356 | -0.7308 | 144 | -1.368 | -0.756 | 150.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -1.0728 | -0.7056 | 163.2 | -0.936 | -0.6768 | 107.4 | -1.7244 | -1.314 | 139 | -1.62 | -1.2888 | 152 | -1.6056 | -1.2852 | 151.4 | -1.494 | -1.2672 | 264.6 | -1.512 | -1.2744 | 147.2 | -1.2708 | -0.972 | 146.6 | -1.098 | -0.8676 | 154.8 | -1.4652 | -1.4004 | 297.4 | -1.746 | -1.4148 | 282.4 | -1.6884 | -1.3608 | 287.6 | -1.494 | -1.3464 | 278.8 | -1.0008 | -0.6984 | 161.4 | -0.9936 | -0.5904 | 143.8 | -1.0188 | -0.648 | 151.6 | -1.0836 | -0.6588 | 188.4 | -1.1088 | -0.666 | 148.2 | -1.0332 | -0.6804 | 101.8 | -1.6092 | -1.2888 | 143.6 | -1.71 | -1.296 | 246.2 | -1.1664 | -1.224 | 146.4 | -1.7532 | -1.314 | 148.8 | -1.6776 | -1.2816 | 190.8
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 1.4335 | 0.93016 | 7.8512 | 1.4626 | 0.99352 | 8.0178 | 1.4564 | 0.99352 | 7.7705 | 1.4793 | 0.99968 | 7.3227 | 1.4555 | 0.97768 | 8.3971 | 1.4441 | 0.97856 | 7.8991 | 1.43 | 0.96448 | 7.7267 | 1.4766 | 0.9636 | 8.4111 | 1.628 | 1.1035 | 14.3961 | 1.5963 | 1.0481 | 14.1516 | 1.6368 | 1.0578 | 13.79 | 1.6526 | 1.0824 | 12.963 | 1.6192 | 1.0551 | 8.8155 | 1.5752 | 1.041 | 8.6164 | 1.5365 | 1.0252 | 7.8678 | 1.5268 | 1.0023 | 7.9707 | 1.5277 | 0.99792 | 8.1726 | 1.5118 | 0.98912 | 8.2021 | 1.4925 | 0.98208 | 8.6373 | 1.459 | 0.93896 | 8.52 | 1.4784 | 0.96712 | 8.6691 | 1.5242 | 1.0041 | 9.0288 | 1.4802 | 0.94864 | 8.8537 | 1.5022 | 0.95656 | 8.9966
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -0.85004 | -0.48692 | 83.4945 | -0.51838 | -0.31586 | 53.2652 | -0.48756 | -0.28669 | 45.5578 | -0.76378 | -0.44967 | 71.6748 | -0.82114 | -0.47884 | 90.1238 | -0.85927 | -0.50418 | 87.6044 | -0.75077 | -0.44246 | 78.2532 | -0.75027 | -0.43329 | 79.6807 | -0.65705 | -0.40196 | 112.0167 | -0.72151 | -0.41623 | 160.5281 | -1.0066 | -0.56556 | 159.476 | -1.0169 | -0.58435 | 204.2329 | -0.93778 | -0.5328 | 97.3834 | -0.7088 | -0.42815 | 74.1166 | -0.90129 | -0.54324 | 78.2489 | -0.5431 | -0.32015 | 52.9206 | -0.6877 | -0.40164 | 76.9491 | -0.86923 | -0.51038 | 82.6717 | -0.8172 | -0.48217 | 73.2715 | -0.55917 | -0.30947 | 51.1707 | -0.88986 | -0.50198 | 95.7891 | -0.92242 | -0.53636 | 101.9391 | -0.65132 | -0.35608 | 71.399 | -0.7333 | -0.40143 | 108.6233
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -0.521 | -0.29844 | 51.174 | -0.88266 | -0.53782 | 90.6947 | -0.90548 | -0.53243 | 84.6074 | -0.65062 | -0.38305 | 61.0563 | -0.57062 | -0.33276 | 62.6284 | -0.52665 | -0.30902 | 53.693 | -0.61427 | -0.36202 | 64.0254 | -0.66533 | -0.38423 | 70.6603 | -0.90735 | -0.55508 | 154.6898 | -0.81361 | -0.46937 | 181.0211 | -0.56621 | -0.31812 | 89.7053 | -0.57203 | -0.32869 | 114.881 | -0.62518 | -0.3552 | 64.9223 | -0.79928 | -0.48281 | 83.5783 | -0.57623 | -0.34732 | 50.028 | -0.92474 | -0.54513 | 90.108 | -0.7755 | -0.45292 | 86.7724 | -0.57949 | -0.34026 | 55.1144 | -0.61648 | -0.36375 | 55.275 | -0.83875 | -0.46421 | 76.756 | -0.52262 | -0.29482 | 56.2571 | -0.54174 | -0.315 | 59.869 | -0.7646 | -0.418 | 83.8162 | -0.70454 | -0.38569 | 104.3635
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.8456 |  |  | 116.0442 |  |  | 115.8358 |  |  | 116.1516 |  |  | 116.3014 |  |  | 116.1598 |  |  | 116.0035 |  |  | 116.2363 |  |  | 116.0328 |  |  | 115.9498 |  |  | 115.6616 |  |  | 115.5118 |  |  | 115.5802 |  |  | 115.4012 |  |  | 115.5232 |  |  | 115.5053 |  |  | 115.673 |  |  | 115.3311 |  |  | 116.2428 |  |  | 116.0784 |  |  | 116.347 |  |  | 116.1353 |  |  | 116.5407 |  |  | 116.1337
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 118.6521 |  |  | 118.7091 |  |  | 118.9126 |  |  | 118.937 |  |  | 118.9223 |  |  | 118.95 |  |  | 118.6847 |  |  | 118.5886 |  |  | 118.626 |  |  | 118.5284 |  |  | 118.1735 |  |  | 118.1947 |  |  | 117.9895 |  |  | 118.053 |  |  | 118.1328 |  |  | 118.0742 |  |  | 117.9049 |  |  | 117.8267 |  |  | 118.014 |  |  | 117.983 |  |  | 118.486 |  |  | 118.2109 |  |  | 118.53 |  |  | 118.6277
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.6625 |  |  | 10.6556 |  |  | 10.6971 |  |  | 10.7006 |  |  | 10.6885 |  |  | 10.6954 |  |  | 10.685 |  |  | 10.6746 |  |  | 10.6729 |  |  | 10.6504 |  |  | 10.6383 |  |  | 10.6209 |  |  | 10.6209 |  |  | 10.6209 |  |  | 10.6001 |  |  | 10.6227 |  |  | 10.6192 |  |  | 10.6244 |  |  | 10.6088 |  |  | 10.6071 |  |  | 10.6192 |  |  | 10.6053 |  |  | 10.6573 |  |  | 10.64
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.6538 |  |  | 10.64 |  |  | 10.6798 |  |  | 10.685 |  |  | 10.6677 |  |  | 10.6816 |  |  | 10.6712 |  |  | 10.6556 |  |  | 10.6625 |  |  | 10.6348 |  |  | 10.6227 |  |  | 10.6175 |  |  | 10.6071 |  |  | 10.6071 |  |  | 10.5794 |  |  | 10.6071 |  |  | 10.6036 |  |  | 10.6071 |  |  | 10.5932 |  |  | 10.588 |  |  | 10.6053 |  |  | 10.5898 |  |  | 10.6383 |  |  | 10.6244
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.6452 |  |  | 10.6435 |  |  | 10.6746 |  |  | 10.6781 |  |  | 10.6677 |  |  | 10.6712 |  |  | 10.6625 |  |  | 10.6556 |  |  | 10.6573 |  |  | 10.6279 |  |  | 10.6157 |  |  | 10.6157 |  |  | 10.6053 |  |  | 10.6002 |  |  | 10.5811 |  |  | 10.5967 |  |  | 10.5984 |  |  | 10.6053 |  |  | 10.5898 |  |  | 10.5846 |  |  | 10.6001 |  |  | 10.588 |  |  | 10.6434 |  |  | 10.6192
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 10.6538 |  |  | 10.6463 |  |  | 10.6839 |  |  | 10.6879 |  |  | 10.6746 |  |  | 10.6827 |  |  | 10.6729 |  |  | 10.6619 |  |  | 10.6642 |  |  | 10.6377 |  |  | 10.6256 |  |  | 10.618 |  |  | 10.6111 |  |  | 10.6094 |  |  | 10.5869 |  |  | 10.6088 |  |  | 10.6071 |  |  | 10.6123 |  |  | 10.5973 |  |  | 10.5932 |  |  | 10.6082 |  |  | 10.5944 |  |  | 10.6463 |  |  | 10.6279
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 3.3977 | 1.8471 | 18.315 | 2.8072 | 1.2135 | 16.0244 | 2.8371 | 1.3209 | 12.4905 | 3.1346 | 1.8999 | 13.2835 | 3.3915 | 2.4534 | 17.9945 | 3.1821 | 1.8902 | 13.9136 | 3.1601 | 1.7644 | 14.579 | 3.2815 | 1.6438 | 15.2589 | 3.2912 | 1.687 | 13.9497 | 3.3466 | 1.8295 | 15.7638 | 3.1346 | 1.4784 | 14.9356 | 3.1258 | 1.371 | 20.2545 | 3.1671 | 1.7987 | 24.0176 | 3.6353 | 2.3804 | 18.4265 | 3.3352 | 1.6861 | 16.7857 | 3.2393 | 1.8119 | 19.3588 | 5.053 | 2.8424 | 14.6074 | 3.8711 | 2.0645 | 15.2018 | 4.7643 | 2.5978 | 29.9872 | 3.7963 | 1.8911 | 23.3466 | 3.2798 | 1.6491 | 14.751 | 3.3405 | 1.7468 | 18.1733 | 3.0017 | 1.3244 | 19.3428 | 2.8917 | 1.1994 | 15.5208
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 6 | -2.184 | -1.38 | 109.89 | -1.584 | -0.774 | 105.1601 | -1.65 | -0.906 | 93.3356 | -1.944 | -1.458 | 83.0219 | -2.202 | -2.034 | 112.8746 | -2.028 | -1.428 | 84.5729 | -2.022 | -1.308 | 84.697 | -2.082 | -1.254 | 105.5137 | -1.956 | -1.158 | 85.0267 | -1.914 | -1.2 | 108.884 | -1.674 | -0.894 | 94.4043 | -1.794 | -1.008 | 155.8038 | -1.896 | -1.332 | 159.3475 | -2.334 | -1.884 | 121.6507 | -1.872 | -1.008 | 113.7096 | -1.752 | -1.092 | 120.7705 | -3.594 | -2.112 | 92.4689 | -2.4 | -1.398 | 96.473 | -3.438 | -2.058 | 202.6 | -2.592 | -1.548 | 136 | -2.088 | -1.296 | 99 | -2.094 | -1.326 | 132 | -1.758 | -0.93 | 142.8 | -1.686 | -0.912 | 129.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 6 | -1.152 | -0.282 | 64.5386 | -1.158 | -0.276 | 61.7607 | -1.128 | -0.258 | 43.9226 | -1.134 | -0.27 | 44.7041 | -1.128 | -0.216 | 50.7118 | -1.092 | -0.288 | 51.835 | -1.074 | -0.264 | 54.1506 | -1.14 | -0.204 | 56.8151 | -1.278 | -0.354 | 47.8275 | -1.368 | -0.444 | 53.6294 | -1.398 | -0.414 | 46.4976 | -1.278 | -0.186 | 66.7731 | -1.206 | -0.294 | 71.5909 | -1.242 | -0.3 | 57.2474 | -1.404 | -0.486 | 66.7818 | -1.422 | -0.54 | 56.8332 | -1.398 | -0.48 | 41.544 | -1.41 | -0.462 | 49.6982 | -1.26 | -0.294 | 72.2 | -1.14 | -0.12 | 65.4 | -1.134 | -0.162 | 64 | -1.182 | -0.246 | 64.4 | -1.182 | -0.234 | 64.6 | -1.146 | -0.096 | 63
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 3.3044 | 2.7738 | 19.4763 | 2.6206 | 1.7398 | 19.0249 | 2.7738 | 1.9694 | 12.5438 | 3.1979 | 2.8186 | 14.6707 | 3.3396 | 3.4197 | 13.5397 | 3.0782 | 3.029 | 14.5367 | 2.911 | 2.8776 | 19.0754 | 2.9471 | 2.6374 | 18.3778 | 3.1222 | 2.6356 | 15.1101 | 3.1812 | 2.3478 | 15.9136 | 2.8864 | 1.9492 | 16.2144 | 2.9075 | 1.921 | 18.4963 | 3.2261 | 2.7482 | 19.15 | 3.2463 | 3.0034 | 20.814 | 2.8978 | 2.0706 | 22.311 | 2.7562 | 2.0319 | 13.4373 | 4.2926 | 3.5684 | 18.9134 | 3.131 | 2.7306 | 16.3782 | 3.8808 | 3.1671 | 25.8665 | 3.2516 | 2.4666 | 18.0824 | 2.7843 | 1.9369 | 14.4186 | 2.7553 | 2.0592 | 16.9026 | 2.6884 | 1.7186 | 16.1794 | 2.6541 | 1.6007 | 15.4564
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 6 | -1.974 | -1.8 | 172.5748 | -1.266 | -0.774 | 111.1356 | -1.416 | -0.972 | 88.1053 | -1.854 | -1.848 | 95.3595 | -1.986 | -2.406 | 89.8178 | -1.74 | -2.046 | 94.4136 | -1.608 | -1.944 | 144.6376 | -1.644 | -1.788 | 141.9045 | -1.686 | -1.65 | 118.4769 | -1.698 | -1.272 | 90.9349 | -1.41 | -0.918 | 100.1478 | -1.536 | -1.05 | 151.9339 | -1.848 | -1.746 | 144.1882 | -1.866 | -2.052 | 136.4473 | -1.452 | -1.02 | 174.1346 | -1.326 | -1.002 | 83.4939 | -2.85 | -2.52 | 128.6891 | -1.65 | -1.722 | 141.8112 | -2.55 | -2.322 | 156.8 | -2.016 | -1.8 | 176 | -1.488 | -1.218 | 89.4 | -1.44 | -1.26 | 115.2 | -1.404 | -0.954 | 105.6 | -1.398 | -0.924 | 101.4
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 6 | -1.254 | -0.732 | 73.9606 | -1.266 | -0.762 | 77.2298 | -1.272 | -0.792 | 61.2257 | -1.266 | -0.738 | 51.3474 | -1.278 | -0.762 | 44.2386 | -1.254 | -0.738 | 55.4493 | -1.224 | -0.708 | 64.9821 | -1.224 | -0.624 | 90.7258 | -1.362 | -0.762 | 53.2288 | -1.404 | -0.852 | 60.6232 | -1.398 | -0.828 | 58.8169 | -1.296 | -0.666 | 68.2602 | -1.302 | -0.768 | 81.1059 | -1.308 | -0.726 | 94.8193 | -1.374 | -0.84 | 97.9507 | -1.356 | -0.822 | 46.9653 | -1.362 | -0.78 | 66.2944 | -1.398 | -0.786 | 57.9229 | -1.254 | -0.588 | 80.4 | -1.158 | -0.45 | 65.8 | -1.212 | -0.516 | 72.4 | -1.236 | -0.588 | 76.2 | -1.2 | -0.564 | 72.4 | -1.176 | -0.48 | 68
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Для трансформаторов в столбце 3 допустимы только следующие значения: "ВН","СН","НН","РПН","ПБВ","НН1","НН2".