**Сведения о величине резервируемой мощности за II квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой район | ВН (110кВ) | | СН2 (6кВ, 10кВ) | | НН (0,4кВ) | | Итого по районам | |
| **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** |
| **БТЭЦ-2** |  |  | **5,537** | **69,19** |  |  | **5,537** | **69,19** |
| **ГПП-4** | **5,897** | **72,94** | **3,537** | **73,29** |  |  | **9,434** | **73,115** |
| **ГПП-6** | **3,328** | **50,82** | **6,266** | **81,43** |  |  | **9,594** | **66,125** |
| **ПС-28** |  |  | **1,605** | **79,06** |  |  | **1,605** | **79,06** |
| **КТП-76** |  |  | **1,682** | **89,09** |  |  | **1,682** | **89,09** |
| **Итого** | **9,225** | **61,88** | **18,627** | **78,41** |  |  | **27,852** | **70,15** |