**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в марте 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект отключений** | **Дата** | **Потребитель** |
|  | **РП 11/2** |  |  |
| 1. | Ячейка ф.ТП 11/9 Т-2 | 01.03.23 | АО «КМЗ «Ижора-Металл» |
| 2. | Ячейка ф.КТПН-1250 | 02.03.23 | АО «КМЗ «Ижора-Металл» |
|  |  |  |  |
|  | **ТП 11/9** |  |  |
| 3. | Трансформатор Т-1 | 03.03.23 | АО «КМЗ «Ижора-Металл» |
|  |  |  |  |
|  | **ТП 18/7С** |  |  |
| 4. | Трансформатор Т-2 | 06.03.23 | – |
| 5. | Секции щита 0,4 кВ (1 и 2) шин от Т2 | 07.03.23 | ООО «Генис»,ОАО «Ижорские заводы (ЦЛИТ),ООО «СТЭЛС» (ф.8),АО «ГСР ТЭЦ» теплоузел ввод-1 |
| 6. | Трансформатор Т-3 | 09.03.23 | – |
| 7. | Секция щита 0,4кВ (3) шин от Т3 | 10.03.23 | АО «ГСР ТЭЦ» теплоузел ввод-2ООО «Метро ТрансКомплект» (ф.13),ООО «Метро ТрансКомплект» (ф.15) |
|  |  |  |  |
| 8. | **ТП 58/6 Т-1** | 13.03.23 | АО «ТРАНСКАТ» |
| 9. | **ТП 58/5 Т-1** | 14.03.23 | АО «ТРАНСКАТ» |
| 10. | **ТП 58/7 Т-2** | 15.03.23 | – |
|  11. | **ТП 58/8 Т-1** | 16.03.23 | АО «ТРАНСКАТ» |
| 12. | **ТП 58/7 Т-1** | 17.03.23 | – |
| 13. | Щит 0,4кВ ТП-58/6 | 20.03.23 | АО «ТРАНСКАТ» |
| 14. | Щит 0,4кВ ТП-58/5 | 21.03.23 | АО «ТРАНСКАТ» |
| 15. | Щит 0,4кВ ТП-58/7 секция от Т-2 | 22.03.23 | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» |
| 16. | Щит 0,4кВ ТП-58/8 | 23.03.23 | АО «ТРАНСКАТ» |
| 17. | Щит 0,4кВ ТП-58/7 секция от Т-1 | 24.03.23 | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» (ф.1с ВРУ) |
|  |  |  |  |
|  | **РП 11/6** |  |  |
| 18. | Трансформатор Т-1 | 27.03.23 | – |
| 19. | Щит 0,4кВ секция от Т-1 | 28.03.23 | ООО «Новая индустриальная компания» (ф.12),АО «ГСР Водоканал» (ф.18.1, ф.18.2) |
| 20. | Щит 0,4кВ секция от Т-2 | 29.03.23 | ООО «Новая индустриальная компания» (ф.10),АО «ГСР Водоканал» (ф.1, ф.3, ф.4) |
| 21. | Трансформатор Т-2 | 30.03.23 | – |