## на 0час.
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (1) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.473
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.472
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.031
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.051
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.055
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.664
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.219 | 1.274 | 1.274 | 1.746 | 1.746
* - за каждый час суток;

## на 1час.
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (2) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.486
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.472
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.052
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.601
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.159 | 1.211 | 1.211 | 1.683 | 1.683
* - за каждый час суток;

## 2
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (3) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.469
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.449
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.04
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.053
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.74
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.285 | 1.338 | 1.338 | 1.787 | 1.787
* - за каждый час суток;

## 3
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (4) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.477
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.455
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.03
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.03
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.06
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.697
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.234 | 1.294 | 1.294 | 1.749 | 1.749
* - за каждый час суток;

## 4
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (5) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.476
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.428
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.035
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.047
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.055
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.733
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.291 | 1.346 | 1.346 | 1.774 | 1.774
* - за каждый час суток;

## 5
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (6) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.46
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.369
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.037
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.05
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.054
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.737
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.284 | 1.338 | 1.338 | 1.707 | 1.707
* - за каждый час суток;

## 6
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (7) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.477
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.407
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.022
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.046
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.055
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.706
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.251 | 1.306 | 1.306 | 1.713 | 1.713
* - за каждый час суток;

## 7
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (8) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.815
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.368
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.024
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.026
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.052
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.698
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.563 | 1.615 | 1.615 | 1.983 | 1.983
* - за каждый час суток;

## 8
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (9) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.857
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.454
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.028
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.032
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.069
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.625
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.542 | 1.611 | 1.611 | 2.065 | 2.065
* - за каждый час суток;

## 9
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (10) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.928
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.54
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.035
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.038
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.08
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.583
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.584 | 1.664 | 1.664 | 2.204 | 2.204
* - за каждый час суток;

## 10
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (11) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.934
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.663
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.067
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.075
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.589
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.626 | 1.701 | 1.701 | 2.364 | 2.364
* - за каждый час суток;

## 11
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (12) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.903
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.717
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.072
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.037
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.079
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.622
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.634 | 1.713 | 1.713 | 2.43 | 2.43
* - за каждый час суток;

## 12
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (13) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.922
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.51
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.03
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.068
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.675
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 1.663 | 1.731 | 1.731 | 2.241 | 2.241
* - за каждый час суток;

## 13
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (14) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.954
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.546
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.065
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.038
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.078
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.743
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.8 | 1.878 | 1.878 | 2.424 | 2.424
* - за каждый час суток;

## 14
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (15) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.949
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.637
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.077
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.039
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.078
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.732
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.797 | 1.875 | 1.875 | 2.512 | 2.512
* - за каждый час суток;

## 15
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (16) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.927
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.567
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.063
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.034
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.08
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.728
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.752 | 1.832 | 1.832 | 2.399 | 2.399
* - за каждый час суток;

## 16
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (17) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.852
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.545
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.058
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.035
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.07
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.731
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.676 | 1.746 | 1.746 | 2.291 | 2.291
* - за каждый час суток;

## 17
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (18) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.817
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.556
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.047
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.031
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.078
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.695
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.59 | 1.668 | 1.668 | 2.224 | 2.224
* - за каждый час суток;

## 18
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (19) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.79
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.583
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.064
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.028
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.076
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.704
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.586 | 1.662 | 1.662 | 2.245 | 2.245
* - за каждый час суток;

## 19
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (20) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.761
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.531
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.038
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.028
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.055
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.594
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.421 | 1.476 | 1.476 | 2.007 | 2.007
* - за каждый час суток;

## 20
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (21) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.743
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.494
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.033
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.029
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.06
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.547
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.352 | 1.412 | 1.412 | 1.906 | 1.906
* - за каждый час суток;

## 21
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (22) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.753
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.515
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.035
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.03
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.058
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.502
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.32 | 1.378 | 1.378 | 1.893 | 1.893
* - за каждый час суток;

## 22
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (23) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.743
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.53
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.028
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.058
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.535
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.342 | 1.4 | 1.4 | 1.93 | 1.93
* - за каждый час суток;

## 23
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2023/2024 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 20.12.2023 за (24) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1079 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.754
1080 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.651
1081 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.025
1082 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.044
1083 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.055
1084 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.46
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.283 | 1.338 | 1.338 | 1.989 | 1.989
* - за каждый час суток;