## 20.12.2023
АО "КСК"
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 20 декабря 2023 (0 час - 23 час)
ПС 110 кВ ПС-310, ПС-346
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), средство компенсации реакт-й мощности (СКРМ). Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 20 декабря 2023 г.
[6 empty] | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.5 |  |  | 115.3 |  |  | 115.1 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 115.4 |  |  | 115.5 |  |  | 115.4 |  |  | 114.9 |  |  | 114.5 |  |  | 114.4 |  |  | 114.1 |  |  | 114.3 |  |  | 114.2 |  |  | 114 |  |  | 114.2 |  |  | 114.1 |  |  | 114.1 |  |  | 113.9 |  |  | 114.4 |  |  | 114.5 |  |  | 114.5 |  |  | 114.5 |  |  | 115
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.5 |  |  | 115.3 |  |  | 115 |  |  | 115.4 |  |  | 115.6 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.3 |  |  | 114.8 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 114.2 |  |  | 114.4 |  |  | 114.3 |  |  | 114.2 |  |  | 114.1 |  |  | 114.1 |  |  | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  | 114.4 |  |  | 114.5 |  |  | 114.6 |  |  | 114.6 |  |  | 115.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 2.36 | 1.92 | 15.2 | 2.84 | 2.16 | 14.1 | 3.29 | 2.47 | 20.5 | 2.45 | 1.82 | 14.5 | 3.11 | 2.24 | 21 | 2.17 | 1.72 | 14.2 | 3.01 | 2.13 | 18.5 | 3.12 | 2.13 | 20.4 | 3 | 2.01 | 16.9 | 3.42 | 2.33 | 20.8 | 3.3 | 2.45 | 21 | 3.32 | 2.49 | 20.7 | 3.27 | 2.61 | 19.3 | 4.32 | 3 | 21.2 | 4.22 | 3.14 | 28.9 | 3.78 | 2.86 | 22 | 4.26 | 2.77 | 24.4 | 3.88 | 2.9 | 26.3 | 3.32 | 2.86 | 28.8 | 3.1 | 2.32 | 20.2 | 3.26 | 2.47 | 20.7 | 3.45 | 2.67 | 23.4 | 3.29 | 2.55 | 19 | 3.23 | 2.52 | 22.9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -1.52 | -0.89 | 156.2 | -1.58 | -0.97 | 161.4 | -1.56 | -0.95 | 165.8 | -1.4 | -0.82 | 171.4 | -1.31 | -0.75 | 140.4 | -1.3 | -0.71 | 144.6 | -1.29 | -0.65 | 127.6 | -1.36 | -0.68 | 126 | -1.71 | -0.95 | 176.4 | -2.06 | -1.28 | 230.8 | -2.12 | -1.45 | 227.6 | -2.17 | -1.47 | 254.4 | -1.96 | -1.26 | 206.8 | -2.07 | -1.3 | 236.6 | -2.15 | -1.45 | 227.8 | -2.09 | -1.29 | 229.6 | -2.05 | -1.09 | 217.4 | -2.11 | -1.32 | 217 | -2.04 | -1.36 | 243.6 | -1.72 | -0.9 | 194.2 | -1.8 | -0.99 | 196.6 | -1.83 | -1.15 | 208.8 | -1.7 | -1.16 | 189.8 | -1.77 | -1.23 | 210.8
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -0.77 | -0.9 | 112.6 | -1.19 | -1.03 | 83.6 | -1.67 | -1.34 | 247.8 | -0.99 | -0.86 | 89.2 | -1.73 | -1.33 | 242.4 | -0.81 | -0.89 | 106.4 | -1.65 | -1.32 | 214.6 | -1.7 | -1.29 | 253 | -1.22 | -0.91 | 137.6 | -1.29 | -0.88 | 155.4 | -1.12 | -0.81 | 155.8 | -1.08 | -0.84 | 118.8 | -1.24 | -1.17 | 136.8 | -2.19 | -1.48 | 173.6 | -2 | -1.46 | 288.6 | -1.63 | -1.37 | 160 | -2.14 | -1.46 | 250.4 | -1.71 | -1.38 | 269.6 | -1.21 | -1.31 | 255 | -1.31 | -1.25 | 133.8 | -1.39 | -1.31 | 139.8 | -1.56 | -1.34 | 140.6 | -1.52 | -1.21 | 183 | -1.4 | -1.11 | 242.8
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 2.73 | 1.33 | 14.7 | 2.89 | 1.84 | 24.4 | 2.99 | 1.84 | 16.7 | 2.81 | 1.72 | 18 | 2.82 | 1.53 | 16 | 2.93 | 1.84 | 16.3 | 3.01 | 1.81 | 21.4 | 3.13 | 2.02 | 16.3 | 3.92 | 2.69 | 20.6 | 4.27 | 2.84 | 26.1 | 4.04 | 2.54 | 24.7 | 4.1 | 2.33 | 23.8 | 3.99 | 2.43 | 21.9 | 4.38 | 3 | 26 | 4.19 | 2.82 | 26.1 | 4.2 | 2.61 | 26.8 | 4.02 | 2.68 | 23.7 | 3.88 | 2.48 | 23.2 | 3.86 | 2.32 | 23.1 | 3.46 | 1.86 | 20.3 | 3.8 | 2.24 | 22.8 | 3.39 | 2.1 | 21 | 2.88 | 1.9 | 17.5 | 2.59 | 1.46 | 16.3
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -2.13 | -0.92 | 213.4 | -2.12 | -0.87 | 221 | -2.2 | -0.88 | 239.6 | -2.15 | -0.88 | 215.2 | -2.16 | -0.86 | 220.7 | -2.24 | -0.9 | 244.3 | -2.2 | -0.87 | 224.3 | -2.43 | -1.15 | 215.9 | -2.64 | -1.35 | 296.7 | -2.7 | -1.33 | 268.9 | -2.51 | -1.13 | 262.9 | -2.64 | -1.19 | 250.3 | -2.54 | -1.27 | 288.9 | -2.79 | -1.5 | 297.8 | -2.68 | -1.42 | 311.9 | -2.58 | -1.22 | 296.8 | -2.55 | -1.27 | 275.7 | -2.38 | -1.18 | 276 | -2.3 | -1.09 | 241 | -2.13 | -1.03 | 236.1 | -2.2 | -1.08 | 227.4 | -2.13 | -1.03 | 232.9 | -2.07 | -0.99 | 213.2 | -1.91 | -0.9 | 208.5
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -0.55 | -0.25 | 54.4 | -0.71 | -0.8 | 135.2 | -0.73 | -0.78 | 86.1 | -0.6 | -0.67 | 127.4 | -0.6 | -0.5 | 43.4 | -0.64 | -0.77 | 90.3 | -0.75 | -0.76 | 86.5 | -0.64 | -0.68 | 92.9 | -1.22 | -1.1 | 116.4 | -1.52 | -1.26 | 231.5 | -1.48 | -1.17 | 187 | -1.4 | -0.93 | 185.4 | -1.39 | -0.93 | 137.9 | -1.54 | -1.24 | 198.7 | -1.45 | -1.16 | 167.7 | -1.57 | -1.15 | 236.4 | -1.42 | -1.17 | 186.8 | -1.44 | -1.08 | 162.4 | -1.5 | -1.02 | 199 | -1.27 | -0.64 | 141.4 | -1.53 | -0.95 | 156 | -1.2 | -0.88 | 159.2 | -0.75 | -0.73 | 111.1 | -0.63 | -0.4 | 84.5
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.3 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115.6 |  |  | 115.3 |  |  | 115.6 |  |  | 115.3 |  |  | 115.2 |  |  | 114.6 |  |  | 114.3 |  |  | 114.3 |  |  | 114 |  |  | 114.3 |  |  | 114.2 |  |  | 113.8 |  |  | 114.3 |  |  | 114.1 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114.3 |  |  | 114.4 |  |  | 114.7 |  |  | 114.5 |  |  | 115.3
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.4 |  |  | 115.8 |  |  | 115.6 |  |  | 115.5 |  |  | 115.8 |  |  | 115.7 |  |  | 115.4 |  |  | 115.1 |  |  | 114.8 |  |  | 114.4 |  |  | 114.3 |  |  | 114.5 |  |  | 114.5 |  |  | 114.1 |  |  | 114.1 |  |  | 114.1 |  |  | 114.2 |  |  | 114 |  |  | 114.3 |  |  | 114.3 |  |  | 114.7 |  |  | 114.8 |  |  | 114.7 |  |  | 115.7
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 2.88 | 0.89 | 14.8 | 2.95 | 0.98 | 15.1 | 3.06 | 1.07 | 16 | 2.96 | 0.98 | 15.4 | 3.14 | 1.17 | 16.3 | 2.97 | 0.94 | 16.2 | 3.15 | 1.12 | 16.6 | 3.31 | 1.23 | 17.4 | 3.38 | 1.34 | 17.8 | 3.6 | 1.66 | 19.4 | 3.46 | 1.54 | 19.1 | 3.38 | 1.36 | 18.7 | 3.71 | 1.66 | 19.9 | 3.86 | 1.79 | 21.5 | 3.69 | 1.77 | 19.4 | 3.52 | 1.42 | 19.2 | 3.46 | 1.15 | 18 | 3.36 | 1.11 | 17.9 | 3.33 | 1.09 | 17.1 | 3.26 | 0.99 | 16.1 | 3.26 | 1.08 | 17.2 | 3.48 | 1.3 | 18.6 | 3.48 | 1.29 | 18.7 | 3.42 | 1.16 | 18.1
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | -1.46 | -0.53 | 82.4 | -1.51 | -0.62 | 91.8 | -1.63 | -0.73 | 93.6 | -1.5 | -0.58 | 81.8 | -1.66 | -0.75 | 94.4 | -1.47 | -0.53 | 98 | -1.66 | -0.76 | 99.6 | -1.39 | -0.55 | 87 | -1.24 | -0.4 | 72 | -1.27 | -0.42 | 75 | -1.21 | -0.41 | 71.6 | -1.24 | -0.42 | 72.8 | -1.51 | -0.56 | 85.6 | -1.62 | -0.68 | 115.4 | -1.49 | -0.65 | 92.4 | -1.52 | -0.67 | 86.4 | -1.59 | -0.72 | 91.8 | -1.49 | -0.65 | 90.8 | -1.52 | -0.68 | 91 | -1.49 | -0.62 | 88.4 | -1.49 | -0.68 | 84.2 | -1.69 | -0.8 | 97.2 | -1.68 | -0.79 | 104.6 | -1.6 | -0.7 | 97.7
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | -1.35 | -0.21 | 76.8 | -1.37 | -0.22 | 72.2 | -1.37 | -0.2 | 74.4 | -1.39 | -0.25 | 78.2 | -1.42 | -0.27 | 82.2 | -1.43 | -0.26 | 83.2 | -1.43 | -0.22 | 80.2 | -1.86 | -0.52 | 90.6 | -2.07 | -0.77 | 121.6 | -2.28 | -1.06 | 135.8 | -2.19 | -0.95 | 146.6 | -2.08 | -0.77 | 136.4 | -2.13 | -0.92 | 123 | -2.18 | -0.93 | 126.8 | -2.14 | -0.94 | 125.6 | -1.93 | -0.59 | 127 | -1.81 | -0.3 | 100.8 | -1.79 | -0.32 | 105 | -1.75 | -0.26 | 105.6 | -1.7 | -0.22 | 102.2 | -1.7 | -0.27 | 97.8 | -1.73 | -0.35 | 98 | -1.74 | -0.35 | 99.8 | -1.76 | -0.31 | 99.9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 2.1 | 1.03 | 11.7 | 2.19 | 1.25 | 11.2 | 2.29 | 1.35 | 12.9 | 2.08 | 1.03 | 11.1 | 2.27 | 1.35 | 13 | 2.1 | 1.14 | 13.8 | 2.24 | 1.29 | 12.2 | 2.46 | 1.29 | 13.5 | 2.41 | 1.09 | 13.5 | 2.45 | 1.14 | 13.4 | 2.35 | 1.13 | 13.3 | 2.31 | 0.98 | 13.3 | 2.26 | 1.03 | 12.8 | 2.38 | 1.32 | 13.7 | 2.75 | 1.59 | 15.2 | 2.72 | 1.63 | 15.4 | 2.62 | 1.51 | 14.9 | 2.65 | 1.57 | 15 | 2.56 | 1.48 | 14.9 | 2.52 | 1.43 | 14.2 | 2.49 | 1.48 | 14.2 | 2.29 | 1.42 | 13.2 | 2.29 | 1.4 | 13.5 | 2.21 | 1.21 | 12.6
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | -0.72 | -0.23 | 38.2 | -0.8 | -0.4 | 36 | -0.93 | -0.54 | 52.8 | -0.72 | -0.28 | 33.2 | -0.89 | -0.51 | 57 | -0.76 | -0.34 | 58.6 | -0.91 | -0.55 | 61.6 | -1.09 | -0.56 | 75.6 | -0.91 | -0.31 | 51.2 | -0.94 | -0.35 | 55.2 | -0.93 | -0.38 | 60 | -0.89 | -0.3 | 58.4 | -0.8 | -0.31 | 40.2 | -0.94 | -0.55 | 63.6 | -1.25 | -0.73 | 76.6 | -1.24 | -0.75 | 80.2 | -1.17 | -0.67 | 72.2 | -1.17 | -0.67 | 73.6 | -1.16 | -0.69 | 73.2 | -1.18 | -0.73 | 75.6 | -1.14 | -0.69 | 71.6 | -0.92 | -0.62 | 54.4 | -0.89 | -0.62 | 60 | -0.82 | -0.49 | 53.1
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | -1.31 | -0.64 | 79.2 | -1.31 | -0.69 | 85.4 | -1.28 | -0.64 | 79.8 | -1.28 | -0.59 | 82.2 | -1.31 | -0.67 | 80 | -1.27 | -0.64 | 81.8 | -1.25 | -0.57 | 85 | -1.3 | -0.56 | 71.6 | -1.43 | -0.62 | 91.4 | -1.43 | -0.63 | 85.2 | -1.35 | -0.59 | 82.2 | -1.34 | -0.53 | 83.2 | -1.39 | -0.57 | 79.8 | -1.37 | -0.62 | 86.4 | -1.42 | -0.7 | 84.4 | -1.41 | -0.71 | 83.2 | -1.39 | -0.67 | 87.2 | -1.4 | -0.73 | 87.8 | -1.32 | -0.63 | 86.2 | -1.27 | -0.53 | 75 | -1.28 | -0.64 | 80.2 | -1.3 | -0.62 | 76.6 | -1.33 | -0.62 | 81.4 | -1.31 | -0.56 | 79.4
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Для трансформаторов в столбце 3 допустимы только следующие значения: "ВН","СН","НН","РПН","ПБВ","НН1","НН2".

## 24.12.2023
АО "КСК"
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 24 декабря 2023 (0 час - 23 час)
ПС 110 кВ ПС-310, ПС-346
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), средство компенсации реакт-й мощности (СКРМ). Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 24 декабря 2023 г.
[6 empty] | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.8 |  |  | 115.5 |  |  | 116.3 |  |  | 116.1 |  |  | 116.1 |  |  | 115.7 |  |  | 115.6 |  |  | 116 |  |  | 115.4 |  |  | 115.6 |  |  | 115.4 |  |  | 115.7 |  |  | 115.4 |  |  | 115.3 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.5 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.6 |  |  | 115.7 |  |  | 115.3
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.8 |  |  | 115.6 |  |  | 116.2 |  |  | 116.1 |  |  | 116.1 |  |  | 115.8 |  |  | 115.6 |  |  | 116.1 |  |  | 115.4 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.3 |  |  | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  | 115.3 |  |  | 115.4 |  |  | 115.3 |  |  | 115.5 |  |  | 115.7 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 3.16 | 2.45 | 16.9 | 2.41 | 1.81 | 15.3 | 2.57 | 2.25 | 14.2 | 2.91 | 2.45 | 16.5 | 2.89 | 2.47 | 17 | 2.5 | 2.13 | 17 | 3.05 | 2.42 | 15.4 | 3.07 | 2.34 | 22.2 | 2.61 | 2.02 | 18.8 | 2.76 | 2.34 | 16.5 | 3.16 | 2.78 | 23.3 | 2.59 | 2.25 | 22.7 | 2.96 | 2.51 | 16.5 | 2.86 | 2.62 | 20.4 | 2.79 | 2.83 | 18.4 | 3.56 | 2.91 | 19.4 | 3.35 | 2.61 | 24.7 | 2.55 | 2.12 | 18.7 | 2.86 | 2.19 | 14.7 | 2.58 | 2.28 | 16.4 | 3.1 | 2.37 | 16.7 | 3.32 | 2.46 | 24.1 | 2.4 | 1.91 | 15.1 | 2.87 | 2.35 | 19.8
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -1.7 | -1.05 | 182.8 | -1.7 | -1.12 | 179.2 | -1.6 | -1.03 | 170.2 | -1.58 | -1.03 | 189.6 | -1.61 | -1.06 | 180.2 | -1.61 | -1.08 | 178.4 | -1.57 | -1.03 | 171.6 | -1.64 | -1.01 | 164.6 | -1.73 | -1.14 | 193.6 | -1.74 | -1.21 | 187 | -1.75 | -1.24 | 207.2 | -1.81 | -1.39 | 201.8 | -1.75 | -1.25 | 211.8 | -1.76 | -1.22 | 202 | -1.79 | -1.34 | 197.4 | -1.87 | -1.44 | 225.4 | -1.88 | -1.39 | 217.4 | -1.77 | -1.35 | 216.2 | -1.65 | -1.12 | 196.4 | -1.68 | -1.05 | 178.2 | -1.66 | -1.09 | 187.6 | -1.81 | -1.31 | 205.8 | -1.7 | -1.26 | 192.4 | -1.74 | -1.27 | 179.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -1.39 | -1.23 | 234.8 | -0.64 | -0.54 | 76.6 | -0.9 | -1.06 | 78.2 | -1.27 | -1.25 | 128.4 | -1.23 | -1.24 | 131.4 | -0.82 | -0.9 | 129 | -1.41 | -1.22 | 99.4 | -1.36 | -1.16 | 129.4 | -0.82 | -0.73 | 106.4 | -0.95 | -0.97 | 99.6 | -1.35 | -1.36 | 152 | -0.71 | -0.71 | 142.8 | -1.15 | -1.09 | 96.6 | -1.04 | -1.22 | 140.2 | -0.94 | -1.32 | 133.2 | -1.62 | -1.28 | 187.2 | -1.41 | -1.04 | 225.8 | -0.72 | -0.61 | 136 | -1.14 | -0.91 | 69.4 | -0.84 | -1.07 | 123 | -1.38 | -1.11 | 114.8 | -1.45 | -0.96 | 231.4 | -0.64 | -0.51 | 71 | -1.07 | -0.91 | 123.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 2.5 | 1.49 | 13.1 | 2.72 | 1.73 | 15.3 | 2.52 | 1.65 | 15 | 2.55 | 1.64 | 13.7 | 2.63 | 1.65 | 15.4 | 2.58 | 1.36 | 16.5 | 2.59 | 1.56 | 11.6 | 2.55 | 1.5 | 14.7 | 2.68 | 1.74 | 16 | 2.93 | 1.79 | 22.3 | 2.79 | 1.74 | 15.5 | 2.55 | 1.3 | 16.2 | 2.73 | 1.78 | 14.5 | 2.83 | 1.9 | 15.5 | 2.67 | 1.87 | 15.8 | 2.49 | 1.63 | 17.7 | 2.56 | 1.88 | 15.5 | 2.53 | 1.77 | 16.3 | 2.48 | 1.67 | 13.9 | 2.31 | 1.3 | 14.7 | 2.4 | 1.64 | 14.3 | 2.43 | 1.65 | 14.3 | 2.43 | 1.63 | 14.8 | 2.24 | 1.19 | 13.9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -1.89 | -0.87 | 197.9 | -1.95 | -0.81 | 196 | -1.89 | -0.75 | 209.7 | -1.9 | -0.74 | 202.5 | -1.95 | -0.76 | 182.7 | -1.95 | -0.81 | 193.5 | -1.89 | -0.74 | 205.3 | -1.93 | -0.77 | 208.1 | -2 | -0.85 | 194.6 | -2.08 | -0.81 | 211.9 | -2.05 | -0.82 | 202.1 | -1.91 | -0.81 | 204.6 | -1.82 | -0.82 | 178.1 | -1.95 | -0.84 | 200.1 | -2.07 | -0.89 | 214.7 | -1.98 | -0.89 | 202.1 | -1.84 | -0.86 | 200.2 | -1.8 | -0.78 | 179.2 | -1.78 | -0.79 | 188.8 | -1.76 | -0.79 | 197.4 | -1.76 | -0.78 | 179.4 | -1.71 | -0.78 | 191.8 | -1.77 | -0.79 | 183.7 | -1.74 | -0.76 | 167.3
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -0.55 | -0.46 | 38.9 | -0.71 | -0.75 | 86.4 | -0.57 | -0.75 | 86 | -0.6 | -0.74 | 85.4 | -0.62 | -0.73 | 98.4 | -0.58 | -0.39 | 97.9 | -0.64 | -0.66 | 48.1 | -0.57 | -0.58 | 86.5 | -0.62 | -0.73 | 87.4 | -0.8 | -0.8 | 157.6 | -0.69 | -0.75 | 99.1 | -0.59 | -0.35 | 45.1 | -0.86 | -0.8 | 84.2 | -0.83 | -0.88 | 78.9 | -0.55 | -0.81 | 92.1 | -0.47 | -0.58 | 94.3 | -0.66 | -0.86 | 61.5 | -0.68 | -0.83 | 94.8 | -0.65 | -0.72 | 79.7 | -0.5 | -0.37 | 87 | -0.59 | -0.7 | 85.1 | -0.67 | -0.71 | 83.7 | -0.6 | -0.69 | 83.9 | -0.44 | -0.3 | 81.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.7 |  |  | 115.5 |  |  | 116.1 |  |  | 116.1 |  |  | 115.8 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 116 |  |  | 115.3 |  |  | 115.6 |  |  | 115.4 |  |  | 115.3 |  |  | 115.4 |  |  | 115.1 |  |  | 115.3 |  |  | 115.2 |  |  | 115.4 |  |  | 115.1 |  |  | 115.2 |  |  | 115.2 |  |  | 115.3 |  |  | 115.7 |  |  | 115 |  |  | 115.6
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 116 |  |  | 116.2 |  |  | 116.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.2 |  |  | 116.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.4 |  |  | 116.4 |  |  | 115.8 |  |  | 115.7 |  |  | 115.7 |  |  | 115.9 |  |  | 115.7 |  |  | 115.7 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 115.4 |  |  | 115.5 |  |  | 115.3 |  |  | 115.6 |  |  | 115.8 |  |  | 115.8 |  |  | 116.1
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 3.23 | 1.38 | 25.7 | 2.82 | 0.99 | 15.2 | 2.89 | 1.02 | 15.1 | 3.06 | 1.42 | 15.2 | 2.95 | 1.18 | 21.7 | 2.75 | 0.91 | 14.1 | 3.36 | 1.78 | 16.5 | 3.32 | 1.73 | 20.2 | 2.9 | 1.14 | 17.7 | 3.14 | 1.4 | 16.3 | 3.29 | 1.74 | 18.6 | 3.06 | 1.25 | 16.7 | 3.13 | 1.46 | 16.2 | 3.68 | 2.03 | 16.3 | 3.54 | 2.06 | 18.4 | 3.61 | 1.95 | 20 | 3.56 | 1.65 | 20 | 3.26 | 1.39 | 19.5 | 3.58 | 1.77 | 17 | 3.9 | 1.98 | 23.9 | 3.13 | 1.35 | 18.3 | 3.09 | 1.27 | 16.8 | 3.39 | 1.68 | 16 | 3.41 | 1.83 | 18.2
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | -2 | -1.08 | 163.8 | -1.58 | -0.64 | 94.6 | -1.55 | -0.6 | 87.8 | -1.82 | -1.07 | 89 | -1.79 | -0.97 | 167.4 | -1.59 | -0.66 | 95 | -2.18 | -1.48 | 116.8 | -2.14 | -1.43 | 122 | -1.67 | -0.75 | 133.8 | -1.74 | -0.86 | 94 | -1.9 | -1.12 | 100 | -1.64 | -0.73 | 107 | -1.73 | -0.89 | 204 | -2.17 | -1.36 | 106.8 | -2.05 | -1.39 | 176.4 | -2.06 | -1.21 | 122.4 | -2.07 | -1.11 | 129.6 | -1.88 | -0.98 | 118.8 | -2.24 | -1.36 | 112.6 | -2.63 | -1.63 | 221.8 | -1.98 | -1.06 | 120.2 | -1.94 | -0.98 | 115.6 | -2.2 | -1.31 | 108 | -2.18 | -1.51 | 136.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | -1.17 | -0.08 | 65.6 | -1.18 | -0.16 | 65.8 | -1.27 | -0.26 | 71.8 | -1.18 | -0.14 | 71.2 | -1.1 | -0.01 | 62.4 | -1.09 | -0.06 | 56.6 | -1.1 | -0.08 | 66.2 | -1.13 | -0.08 | 62 | -1.16 | -0.22 | 63.8 | -1.34 | -0.38 | 80 | -1.33 | -0.45 | 82 | -1.34 | -0.35 | 75.2 | -1.34 | -0.41 | 79.2 | -1.44 | -0.48 | 76.6 | -1.44 | -0.48 | 80.6 | -1.49 | -0.56 | 82.4 | -1.42 | -0.37 | 82 | -1.32 | -0.26 | 78 | -1.27 | -0.23 | 73 | -1.21 | -0.16 | 69 | -1.09 | -0.1 | 66.8 | -1.1 | -0.12 | 58.4 | -1.12 | -0.2 | 59.6 | -1.16 | -0.14 | 67
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 3.31 | 2.91 | 27.3 | 2.42 | 1.47 | 16.7 | 2.33 | 1.32 | 11.4 | 2.81 | 2.34 | 11.6 | 2.7 | 1.86 | 26.4 | 2.43 | 1.53 | 11.4 | 3.47 | 3.31 | 22.4 | 3.36 | 2.99 | 21.7 | 2.17 | 1.03 | 14.2 | 2.44 | 1.3 | 12.4 | 2.75 | 1.8 | 13.9 | 2.7 | 1.65 | 19.8 | 2.49 | 1.42 | 14 | 3.68 | 3.19 | 24.1 | 3.12 | 2.58 | 22.4 | 2.57 | 1.49 | 15.5 | 2.48 | 1.37 | 14.6 | 2.5 | 1.45 | 12.9 | 3.36 | 2.83 | 18 | 3.94 | 3.31 | 25.3 | 2.78 | 2.17 | 23.4 | 2.38 | 1.44 | 15 | 3.54 | 2.96 | 16.3 | 3.5 | 3.2 | 23
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | -1.85 | -2.04 | 261.8 | -0.97 | -0.61 | 91.8 | -0.92 | -0.52 | 36.4 | -1.41 | -1.54 | 42.4 | -1.3 | -1.12 | 142.2 | -1.01 | -0.74 | 47 | -2.15 | -2.57 | 156.6 | -2.02 | -2.3 | 209.6 | -0.71 | -0.25 | 101 | -0.95 | -0.51 | 41.2 | -1.33 | -1.03 | 61.8 | -1.3 | -0.98 | 109 | -1.05 | -0.64 | 55.4 | -2.22 | -2.39 | 143.2 | -1.7 | -1.81 | 183.6 | -1.15 | -0.77 | 81.2 | -1.03 | -0.68 | 75.6 | -1.1 | -0.71 | 78.8 | -2.05 | -2.15 | 119.4 | -2.62 | -2.6 | 237.6 | -1.45 | -1.42 | 122 | -1.04 | -0.7 | 73.6 | -2.17 | -2.17 | 147.6 | -2.18 | -2.51 | 186.2
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | -1.39 | -0.65 | 86.4 | -1.38 | -0.68 | 84.6 | -1.34 | -0.62 | 79.4 | -1.32 | -0.61 | 79.6 | -1.32 | -0.55 | 77.8 | -1.34 | -0.61 | 86.4 | -1.25 | -0.51 | 75.6 | -1.27 | -0.46 | 67 | -1.39 | -0.61 | 81.6 | -1.41 | -0.62 | 84.2 | -1.35 | -0.59 | 80 | -1.33 | -0.49 | 84.6 | -1.36 | -0.61 | 82 | -1.39 | -0.58 | 81.8 | -1.35 | -0.58 | 82.8 | -1.35 | -0.56 | 84 | -1.36 | -0.53 | 83 | -1.33 | -0.57 | 82.6 | -1.24 | -0.47 | 76.4 | -1.25 | -0.48 | 73 | -1.26 | -0.56 | 76.8 | -1.26 | -0.58 | 74.6 | -1.3 | -0.58 | 78.2 | -1.25 | -0.47 | 78
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Для трансформаторов в столбце 3 допустимы только следующие значения: "ВН","СН","НН","РПН","ПБВ","НН1","НН2".