## на 0час.
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (1) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.35
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.299
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.022
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.783
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.148 | 1.17 | 1.17 | 1.469 | 1.469
* - за каждый час суток;

## на 1час.
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (2) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.338
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.269
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.022
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.77
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.123 | 1.145 | 1.145 | 1.414 | 1.414
* - за каждый час суток;

## 2
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (3) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.302
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.293
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.023
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.763
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.08 | 1.103 | 1.103 | 1.396 | 1.396
* - за каждый час суток;

## 3
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (4) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.301
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.26
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.023
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.786
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.102 | 1.125 | 1.125 | 1.385 | 1.385
* - за каждый час суток;

## 4
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (5) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.286
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.257
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.022
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.749
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.05 | 1.072 | 1.072 | 1.329 | 1.329
* - за каждый час суток;

## 5
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (6) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.3
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.281
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.022
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.723
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.038 | 1.06 | 1.06 | 1.341 | 1.341
* - за каждый час суток;

## 6
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (7) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.299
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.303
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.006
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.02
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.606
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 1.243 | 1.243
* - за каждый час суток;

## 7
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (8) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.295
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.319
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.008
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.039
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.611
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.924 | 0.963 | 0.963 | 1.282 | 1.282
* - за каждый час суток;

## 8
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (9) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.372
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.393
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.036
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.017
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.091
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.596
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 1.021 | 1.112 | 1.112 | 1.505 | 1.505
* - за каждый час суток;

## 9
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (10) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.4
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.467
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.072
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.052
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.139
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.662
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.186 | 1.325 | 1.325 | 1.792 | 1.792
* - за каждый час суток;

## 10
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (11) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.426
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.417
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.151
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.071
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.168
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.669
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.317 | 1.485 | 1.485 | 1.902 | 1.902
* - за каждый час суток;

## 11
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (12) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.418
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.446
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.106
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.062
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.168
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.686
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.272 | 1.44 | 1.44 | 1.886 | 1.886
* - за каждый час суток;

## 12
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (13) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.412
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.534
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.052
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.042
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.135
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.702
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.208 | 1.343 | 1.343 | 1.877 | 1.877
* - за каждый час суток;

## 13
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (14) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.399
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.48
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.188
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.047
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.162
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.705
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.339 | 1.501 | 1.501 | 1.981 | 1.981
* - за каждый час суток;

## 14
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (15) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.256
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.429
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.203
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.064
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.177
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.691
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 1.214 | 1.391 | 1.391 | 1.82 | 1.82
* - за каждый час суток;

## 15
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (16) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.426
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.398
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.206
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.037
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.178
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.725
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.394 | 1.572 | 1.572 | 1.97 | 1.97
* - за каждый час суток;

## 16
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (17) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.383
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.529
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.215
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.045
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.176
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.716
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.359 | 1.535 | 1.535 | 2.064 | 2.064
* - за каждый час суток;

## 17
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (18) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.373
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.576
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.091
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.065
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.152
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.725
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.254 | 1.406 | 1.406 | 1.982 | 1.982
* - за каждый час суток;

## 18
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (19) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.374
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.535
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.022
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.057
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.135
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.725
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.178 | 1.313 | 1.313 | 1.848 | 1.848
* - за каждый час суток;

## 19
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (20) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.34
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.522
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.067
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.704
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.064 | 1.131 | 1.131 | 1.653 | 1.653
* - за каждый час суток;

## 20
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (21) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.348
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.487
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.031
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.009
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.027
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.641
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 1.029 | 1.056 | 1.056 | 1.543 | 1.543
* - за каждый час суток;

## 21
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (22) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.359
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.478
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.032
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.027
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.586
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.987 | 1.014 | 1.014 | 1.492 | 1.492
* - за каждый час суток;

## 22
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (23) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.346
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.362
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.032
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.027
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.571
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | 0.959 | 0.986 | 0.986 | 1.348 | 1.348
* - за каждый час суток;

## 23
Приложение 1
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.
по АО "КСК"
(наименование потребителя; энергоснабжаемого объекта; сетевой организации)
по данным замеров 21.06.2023 за (24) час.
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1881 | ЗАО "Ижора-ДВК" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5) | ОП | 60 |  |  | 0.357
1882 | ООО "Свелен" | ГПП-4 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40) | ОП | 60 | [8 empty] | 0.362
1883 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.10) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.031
1884 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП-55/4 Т-2 (РП-55 РУ-10 кВ яч.23) | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01
1885 | ЗАО "Ижорский трубный завод" | РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)) | ф. ТП55/5 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.24) | ОП | 60 | [6 empty] | 0.026
1886 | ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС" | РП-44 (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)) | ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44/1 Т-2 (РП-44 РУ-6 кВ яч.9, яч.13) | ОП | 60 |  |  | 0.594
всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.992 | 1.018 | 1.018 | 1.38 | 1.38
* - за каждый час суток;