**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в феврале 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Отключаемое оборудование** | **Дата отключения** | **Потребитель** |
| 1. | Яч.№17 фид. ТП-6/7 Т6 | 01.02.24 | – |
| 2. | Яч.№15 фид. ТП-6/6 Т4 | 02.02.24 | ООО «ВИНИЛ-ОН» |
| 3. | Яч.№18 фид. ТП-6/4 ТП-6/2 | 05.02.24 | ООО «Алитер – Акси» |
| 4. | **Секция ф.25, яч.12 фидер 6-12, яч. 11 ТН-2** | 06.02.24 | ООО «ВИНИЛ-ОН», ООО «ИЖЭК»,  ООО «Алитер – Акси» |
| 5. | Яч.№13 фид.25 | 07.02.24 | – |
| 6. | Яч.№2 фид. ТП-6/3, ТП-6/1 | 08.02.24 | ООО «Алитер – Акси» |
| 7. | Яч.№7 фид.15 | 09.02.24 | – |
| 8. | **Секция ф. 15, яч.3 фидер 83, яч.9 ТН-1** | 12.02.24 | ООО «ВИНИЛ-ОН», ООО «ИЖЭК»,  ООО «Алитер – Акси» |
| 9. | Яч.№4 фид. ТП-6/7 Т5 | 13.02.24 | – |
| 10 | Яч.№9, №10 СВ, СР-2, СР-1 | 14.02.24 | – |
| 11. | Яч.№5 фид. ТП-6/6 Т3 | 15.02.24 | ООО «ВИНИЛ-ОН» |
| 12. | Яч.№6 фид. Т1 | 16.02.24 | – |
| 13. | Яч.№1 фид.61 (п/ст 6/10) | 19.02.24 | – |
| 14. | Яч.8 фид. ТП-6/8 Т-11, ТП-6/9 Т-14 | 20.02.24 | ООО «ИЖЭК» |
| 15. | Секция 0,4 кВ Т-1 | 21.02.24 | АО «ГСР Водоканал» (н/ст №48),  ООО «ИЖМЕТ» (РИУ),  ЗАО «ИЦ «Технохим»,  АО «Полиграфоформление» (ВРУ-3) |
| 16. | Трансформатор Т-1 | 22.02.24 | – |
| 17. | Секция 0,4 кВ Т-2 | 26.02.24 | ИП Борисов В.А.,  АО «ГСР Водоканал» (н/ст №48),  АО «Полиграфоформление» (ВРУ-1) |
| 18. | Трансформатор Т-2 | 27.02.24 | – |
| 19. | **ТП-6/12** | 28.02.24 | АО «Полиграфоформление» |
|  | **РП-13** |  |  |
| 20. | Яч.№21 фид.13/3 Т-2 | 29.02.24 | – |