**Сведения о величине резервируемой мощности за IV квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой район | ВН (110кВ) | | СН2 (6кВ, 10кВ) | | НН (0,4кВ) | | Итого по районам | |
| **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** |
| **БТЭЦ-2** |  |  | **4,95** | **61,86** |  |  | **4,95** | **61,86** |
| **ГПП-4** | **6,1** | **75,45** | **3,605** | **74,7** |  |  | **9,705** | **75,08** |
| **ГПП-6** | **2,464** | **37,62** | **5,685** | **73,88** |  |  | **8,149** | **55,75** |
| **ПС-28** |  |  | **1,564** | **77,04** |  |  | **1,564** | **77,04** |
| **КТП-76** |  |  | **1,618** | **85,7** |  |  | **1,618** | **85,7** |
| **Итого** | **8,564** | **56,54** | **17,422** | **74,64** |  |  | **25,986** | **65,59** |