График

Ввод в ремонт и вывод из ремонта

электросетевых объектов АО «КСК» в марте 2026 г.

| № п/п | Отключаемое оборудование | Дата отключения | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РТП-10 |  |  |
| 1. | Щит = тока от ТКВ-1 | 02.03.26 | – |
|  | РТП-11/4 |  |  |
| 2. | Секция фидера 89, яч. СВ, ТН-1 | 03.03.26 | – |
| 3. | Яч.1 фидера 89 | 04.03.26 | – |
| 4. | Яч.2 фидера Т-1+ трансформатор Т-1 | 05.03.26 | – |
| 5. | Секция фидера 48, яч. фидер 74, ТН-2 | 06.03.26 | – |
| 6. | Яч.6 фидера 48 | 10.03.26 | – |
| 7. | Яч.5 фидера Т-2 + трансформатор Т-2 | 11.03.26 | – |
|  | РТП-11/6 |  |  |
| 8. | Яч.3 фидера 94, ТСН-1 | 12.03.26 | – |
| 9. | Секция фидера 94, ТН-1 | 13.03.26 | – |
| 10. | Секция фидера 97, ТН-2 | 16.03.26 | – |
| 11. | Яч.9 фидера 97, ТСН-2 | 17.03.26 | – |
| 12. | Яч.8 фидера Т-1 + трансформатор Т-1 | 18.03.26 | – |
| 13. | Яч.2 фидера Т-2 + трансформатор Т-2 | 19.03.26 | – |
| 14. | Яч.10 фидера 40 | 20.03.26 | – |
| 15. | Яч.6 СВ | 23.03.26 | – |
| 16. | Щит 0,4 кВ от Т-1 | 24.03.26 | – |
| 17. | Щит 0,4 кВ от Т-2 | 25.03.26 | – |
|  | РТП-3/4 |  |  |
| 18. | Секция фидера 51, ТН-1 | 26.03.26 | – |
| 19. | Яч.1 фидера 51, ТСН-1 | 27.03.26 | – |
| 20. | Яч.4 фидера Т-1 + трансформатор Т-1 | 30.03.26 | – |
| 21. | Яч.11 фид.52 | 31.03.26 | – |