**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в октябре 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Отключаемое оборудование** | **Дата отключения** | **Потребитель** |
|  | **РП-26** |  |  |
| 1. | Яч.ф. 94 | 02.10.23 | - |
| 2. | **Секция ф.2-13** | 03.10.23 | ООО «Нева» |
|  |  |  |  |
|  | **РТП-19/15** |  |  |
| 3. | **Секция ф.41** | 04.10.23 | - |
| 4. | Яч.ф.41 | 05.10.23 | - |
| 5. | Яч.ф.Т-1 | 06.10.23 | - |
| 6. | Трансформатор Т-1 | 09.10.23 | - |
| 7. | Щит 0,4 кВ от Т-1 | 10.10.23 | ООО «ПК Титан», ООО «Эматерм», ПК «ТРУД», ООО «ПромМет», ООО «Рудник», ООО «К.А.М.» |
| 8. | **Секция ф.59** | 11.10.23 | - |
| 9. | Яч.ф.59 | 12.10.23 | - |
| 10 | Яч.ф.Т-2 | 13.10.23 | - |
| 11. | Трансформатор Т-2 | 16.10.23 | - |
| 12. | Щит 0,4 кВ от Т-2 | 17.10.23 | ООО «К.А.М.», ООО «Балтпласт» |
|  |  |  |  |
|  | **РП-21** |  |  |
| 13. | Яч.№5 фид.21-05 | 18.10.13 | - |
| 14. | Яч.№6 фид.21-06 | 19.10.23 | - |
| 15. | Яч. №7 фид. ТП-21/1 Т-1 | 20.10.23 | АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» |
| 16. | Яч.№8 фид. Н-1 | 23.10.23 |
| 17. | Яч.№9 фид. Н-2 | 24.10.23 |
| 18. | **Секция ф.43, яч.16 ТН-1** | 25.10.23 |
| 19. | Яч.№10 фид. Н-3 | 26.20.23 |
| 20. | Яч.№11 фид. Н-4 | 27.10.23 |
| 21. | Яч.№12 фид.58 | 30.10.23 | - |
| 22. | Яч.№13 фид. ТП-21/2 Т-3 | 31.10.23 | АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» |