**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в ноябре 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Дата****отключения** | **Примечание** |
|  | **РТП-11** |  |  |
| 1. | Ячейка фидера 95 (РП-11/5) | 01.11.24 | ООО «ИТПЗ» |
| 2. | Ячейка фидера 48 | 02.11.24 | – |
| 3. | Ячейка фидера 66 (РП—11/2) | 05.11.24 | – |
| 4. | Ячейка фидера 93 (КТП-11/7) | 06.11.24 | КТП-11/7 (ООО «ИЗОТЕРМ МОНТАЖ», ПК Титан, ИП Губин, ИП Березин, ООО «Экон-Сервис», ООО «Сокол», ООО «ИЗОТЕРМ МОНТАЖ», ООО «Апекс») |
| 5. | Ячейка фидера 11-21 | 07.11.24 | ООО «ИТПЗ» |
| 6. | Ячейка СВ | 08.11.24 | – |
| 7. | **Секция фидера 27, ТН-1** | 11.11.24 | ООО «ИТПЗ», ООО «ЖТЭК», ООО «Экспрессбалт» |
| 8. | Ячейка фидера 27 | 12.11.24 | – |
| 9. | Ячейка фидера 42 | 13.11.24 | – |
| 10. | Ячейка фидера Т-1 | 14.11.24 | ООО «Экспрессбалт», ООО «ЖТЭК», ООО «ИТПЗ» |
| 11. | Трансформатор Т-1 | 15.11.24 | ООО «Экспрессбалт», ООО «ЖТЭК», ООО «ИТПЗ» |
| 12. | Щит 0,4 кВ | 18.11.24 | ООО «Экспрессбалт», ООО «ЖТЭК», ООО «ИТПЗ» |
| 13. | Ячейка фидера 64 | 19.11.24 | – |
| 14. | Ячейка фидера 11-06 | 20.11.24 | ООО «ИТПЗ» |
| 15. | Щит = тока секция КВ-2 | 21.11.24 | ООО «ИТПЗ» |
| 16. | Щит = тока секция КВ-1 | 22.11.24 | ООО «ИТПЗ» |
|  | **РТП-3/4** |  |  |
| 17. | **Секция фидера 51, ТН-1** | 25.11.24 |  |
| 18. | Ячейка фидера 51 | 26.11.24 |  |
| 19. | Ячейка трансформатора Т-1 | 27.11.24 |  |
| 20. | Трансформатор Т-1 | 28.11.24 |  |
| 21. | Ячейка фидера 52 | 29.11.24 |  |
|  |  |  |  |